比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心 免疫试剂采购项目 |
| 采购预算 | 60000元（全年累计采购量） |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项试剂单价总和进行比价，采购清单以实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算资金。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.供应商须具有投标产品的医疗器械分类等级对应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产备案凭证》、《药品经营许可证》；供应商是生产企业的需提供《医疗器械生产许可证》、《药品生产许可证》。 3.能够提供不低于国家相关法律法规要求的质量保证。 4.能够及时提供售后服务。 5.试剂的规格符合要求。 |
| ★ 实质性需求 | 检测试剂采购需求： - 试剂种类见附表 - ★供应药字试剂，需要具有药品经营许可证； - 满足备注中提供仪器型号的适配试剂； 二、付款条件： 验收合格后，以实际供货数量为准结算，试剂耗材交货并经采购方验收合格一个月内支付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。 三、供货方式： 合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺将试剂运至采购方指定地点，由采购方负责验收。费用由供货方承担。 四、产品质保期： 不少于产品有效期的70%，如因特殊情况需调换效期，供货方需配合调换。产品在有效期内正常使用中出现故障，由供货方免费更换。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 3 | 梅毒螺旋体抗体检测（TPPA) | 96人份 | ★ |
| 4 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂（RPR） | 120人份 | ★ |
| 5 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST) | 100T | ★ |
| 6 | 梅毒螺旋体抗体检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 7 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 8 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 9 | 乙型肝炎病毒e抗原检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 10 | 乙型肝炎病毒e抗体检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 11 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测（酶联免疫法） | 96人份 | ★ |
| 12 | 人ABO血型反定性用红细胞试剂盒 | 10ml*3 | ★ |
| 13 | 抗D(IgM)血型定性试剂 | 10ml*1瓶 | ★ |
| 14 | ABO血型正定型试剂盒（固相法） | 40人份 | ★ |
| 15 | 抗HIV-1标准物质2NCU/ML | 1.0ml | ★ |
| 16 | HCVAb标准物质2NCU/ML | 0.5ml | ★ |
| 17 | 抗TP标准物质2NCU/ML | 0.5ml | ★ |
| 18 | 乙肝五项标准物质2NCU/ML | 0.5ml | ★ |